Víziközmű rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota, Bántai utca (Muskotály utca)

Azonosító: FI-2017-1992

Fejlesztési feladat:

Ivóvíz-hálózat bővítés (90 fm D  110 KPE új vezeték)

Várpalotán, a Bántai utcában (Muskotály utcában) a 422/1, 422/2, 423/1 és a 423/2 hrsz. ingatlanok vízellátása érdekében új vízvezetéket kell építeni. Tárgyi vezetékszakasz családi házas övezet vízellátását fogja szolgálni.

A beruházás során a Bántai utcában húzódó D 355 KPE vízvezetékről kell leágaztatni a tervezett D 110 KPE vízvezetéket, a kereszteződében lévő meglévő tolózáraknában a megfelelő kialakítással. A tervezett D 110 KPE ivóvízvezeték, a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel, 4 db bekötéssel együtt, mintegy 90 fm hosszban épülne.

A beruházás becsült költsége 3 000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési -és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.