Víziközmű rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota, Tési út ( Óvoda előtti parkoló)

Azonosító: FI-2017-1964

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (NA 300 ac és NA 100 KM-PVC anyagú vízvezeték cseréje)

Várpalotán, a Tési úton (Óvoda előtti parkoló) NA 300 ac és NA 100 KM-PVC ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, a jelenlegi csövek elöregedtek, elavultak, ezért indokolt a vezeték cseréje. Tárgyi vezetékszakasz társasházas övezet vízellátását szolgálja.

A meglévő ivóvízhálózati szakasz, D315 és D 110 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel és bekötéssel együtt, mintegy 210 fm hosszban. A rekonstrukciós munkák a tűzcsapok felújítását, építését is magukba foglalnák.

A beruházás becsült költsége 18 000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési -és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.