Víziközmű rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota, Jókai utca ( 1 – 10 házszámú ingatlanok között)

Azonosító: FI-2017-1962

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (ac anyagú vízvezeték cseréje)

Várpalotán, a Jókai utcában (1 – 10 házszámú ingatlanok közötti szakasz) NA 100-125 ac ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, a jelenlegi csövek elöregedtek, elavultak, ezért indokolt a vezeték cseréje. Tárgyi vezetékszakasz társasházas övezet vízellátását szolgálja.

A meglévő ivóvízhálózati szakasz, D160, D 110 és D 63 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel és bekötéssel együtt, mintegy 567 fm hosszban. A meglévő bekötések D 63, D 50, D 40,  D 32 és D 25 KPE anyagúra való cseréje is megvalósulna. A rekonstrukciós munkák a tűzcsapok felújítását, építését is magukba foglalnák.

A beruházás becsült költsége 17 200.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.