Víziközmű rendszer megnevezése:

50. Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota Készenléti lakótelep

Azonosító: FI-2017-2013

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (400 m NA 200 beton)

Várpalotán, a Készenléti lakótelepen jelenleg is üzemelő NA 200 beton szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 200 beton szennyvízcsatorna, DN 200 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 400 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 19 200.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.