Víziközmű rendszer megnevezése:

Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota szennyvíztisztító telep rács gépház fűtés rekonstrukciója villamos fűtéssel

Azonosító: FI-2016-1926

Fejlesztési feladat:

Fűtés rekonstrukció

Várpalota szennyvíztisztító telep földgáz alapú fűtési rendszere elavult, hiányos, üzemképtelen. A telepen a fagyvédelemhez szükséges hőmennyiséget mobil olajradiátorokkal biztosítottuk, melyeknek hatásfoka technológiai fűtés esetén rendkívül alacsony! Az olajradiátor elsősorban a technológiát körülvevő levegőt fűti, nem a technológiát, továbbá a villamos energia felhasználása rendkívül magas, hosszútávon gazdaságtalan más fűtési megoldásokkal szemben. A telepen lévő gépházakba infra fűtést terveztünk, mely létesítésének feltétele az alábbi munkák elvégzése.

Műszaki tartalom:

Szükséges munkálatok az ipari infra fűtőtestek telepítéséhez és új betáp kábel fektetéséhez:

Tételek:							Tervezett költségek:

- Ipari infra fűtőtestek+tartó szerkezet (H2S álló kivitel, IP védett, 10x 800W)	440 eft

- Villamos szerelési anyagok							110 eFt

- Eljárási díjak (geodézia, szakfelügyelet, biztonságtechnikai jegyzőkönyvek, stb.)150 e Ft

- Kivitelezési díj									200 eFt

Mindösszesen:									900 eFt

A beruházás becsült költsége 900.000,-  Ft+ÁFA.