Víziközmű rendszer megnevezése:

50. Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota I. sz. szennyvízátemelő nyomóvezeték

Azonosító: FI-2016-1937

Fejlesztési feladat:

Nyomóvezeték rekonstrukciója (1350 fm NA250 ac)

Várpalota szennyvízelvezető rendszerének stratégiai eleme az I. szennyvízátemelő és annak nyomóvezetéke. A nyomóvezeték kora és anyaga indokolttá teszi annak teljes cseréjét, keresztmetszetének felbővítését. A vezeték NA 250 azbesztcement csőanyagból épült ami önmagában is jelentős kockázatot jelent.

A beruházás becsült költsége 62.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.