Víziközmű rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota, Budai N. Antal utca (Bán Aladár – Csernyei utca közötti szakasz)

Azonosító: FI-2017-1963

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció tervezése (95 fm NA 125 ac cseréje)

Várpalotán, a Budai Nagy Antal utcában (Bán Aladár utca – Csernyei utcák közötti szakasz) NA 125 ac ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, a jelenlegi csövek elöregedtek, elavultak, ezért indokolt a vezeték cseréje. Tárgyi vezetékszakasz családi házas övezet vízellátását szolgálja.

A beruházás során a Budai N. Antal utcában húzódó vezeték cseréje valósulna meg a Csernyei utcáig. A meglévő NA 125 ac ivóvízhálózat, D 160 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel együtt, mintegy 95 fm hosszban. A meglévő 6 db bekötés D 25 KPE anyagúra való cseréje is megvalósulna. A rekonstrukciós munkák 1 db tűzcsap felújítását, építését is magukba foglalnák.

A beruházás becsült költsége 3 500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.