Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Öskü régi kút kezelőépület

Azonosító: FI-2014-990

Fejlesztési feladat:

Építészeti feladat

Az épület tetőszigetelésének javítása a beázások miatt szükséges. Ez rontja az épület állagát. A falak átnedvesednek, a vakolat hullik, miután a mennyezet is vakolt, így a beázás miatti vakolat leomlás balesetveszélyt is előidézhet. A régi fa nyílászárók már nem töltik be funkciójukat, cseréjük mind vagyonvédelem, mind az épület állagmegóvása miatt indokolt.

Beruházás becsült költsége: 4.500.000.Ft,- Ft + ÁFA

A becsült költség a kivitelezés költségeit tartalmazza.