Víziközmű-rendszer megnevezése:

41.Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota Róbert Károly utca

Azonosító: FI-2014-151

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (400fm NA300)

Várpalota Róbert K. utcában lévő NA 300 KM-PVC vezetéken előforduló gyakori meghibásodás indokolja az utcai ivóvízvezeték rekonstrukcióját.

A beruházás során az átemelő gépház és a Róbert K. utca közötti vízvezeték szakasz cseréje történne meg 400 m hosszúságban.

A beruházás becsült költsége: 30.000.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kivitelezés költségeit.