Víziközmű rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota, Bán Aladár utca (Budai N. Antal – Viola utca közötti szakasz)

Azonosító: FI-2017-1965

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (496 fm NA 100-125 ac cseréje)

Várpalotán, a Bán Aladár utcában (Budai Nagy Antal utca – Viola utcák közötti szakasz) NA 100-125 ac ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, a jelenlegi csövek elöregedtek, elavultak, ezért indokolt a vezeték cseréje. Tárgyi vezetékszakasz családi házas övezet vízellátását szolgálja.

A beruházás során a Bán Aladár utcában húzódó vezeték cseréje valósulna meg a Budai N. A. és Viola utcák között. A meglévő NA 100-125 ac ivóvízhálózat, D 160 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel, bekötéssel együtt, mintegy 496 fm hosszban. A rekonstrukciós munkák 1 db tűzcsap felújítását, és 1 db tűzcsap építését is magukba foglalnák.

A beruházás becsült költsége 17 300.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.