Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Öskü Hegyalja utca

Azonosító: FI-2014-1157

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció 400fm

Az utcában húzódó NA80ac illetve NA80 KM-PVC és NA100 KM-PVC vezeték az elmúlt években többször meghibásodott. A javítások során tapasztaltuk, hogy a vezeték ágyazata hiányzik, így további meghibásodások is várhatók. A bekötővezetékek anyaga horganyzott acél. Ezek mára erősen korrodáltak, csőlyukadásokat is több alkalommal hárítottunk el.

Indokolt az utcában 400 fm hosszban a vezeték cseréje.

A beruházás becsült költsége: 7.500.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kivitelezés költségeit.