Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota Bánta 5sz. kút

Azonosító: FI-2014-300

Fejlesztési feladat:

Ivóvíz távvezeték rekonstrukció (375 fm NA400)

Jelenleg egy NA300 méretű, KM-PVC anyagú vezeték köti össze a kutat a gépházzal. A nyomvonal jelentűs része ingoványos, talajvizes területen halad keresztül. A tokos csövekben a süllyedések, talajmozgások miatt feszültségek lépnek fel, ez a vezetékek törését eredményezheti, hasonlóan a Berhidai távvezetékhez. A megfelelően fektetett KPE vezetékkel a fenti probléma kezelhető.

Beruházás becsült költsége: 35.500.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg tartalmazza a tervezés és a kivitelezés költségeit.