## Felújítási és Pótlási Terv
Gördülő fejlesztési terv a 2018. - 2032. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Ivóvíz-szolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | -
Víziközmű-rendszer kódja: |  |  |  |  | 11-11439-1-003-01-07
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  |  | 14900 | Tartalékkeret |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2 | FI-2017-1963 Várpalota Budai Nagy Antal utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció a Bán Aladár utca - Csernyei utca közötti szakaszon (95 fm D160 KPE) | - | 100% Várpalota | 3500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2018 | 2018 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3 | FI-2017-1962 Várpalota Jókai utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció az 1. - 10. számú ingatlanok közötti szakaszon (207 fm D160 KPE, 248 fm D110 KPE és 94 fm D63 KPE) | - | 100% Várpalota | 17200 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2018 | 2018 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4 | FI-2017-1964 Várpalota Tési út, Ivóvízvezeték rekonstrukció az Óvoda előtti parkoló területén (130 fm NA300 ac és 80 fm D110 KM-PVC) | - | 100% Várpalota | 18000 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2018 | 2018 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
5 | FI-2017-1965 Várpalota Bán Aladár, Ivóvízvezeték rekonstrukció a Budai Nagy Antal utca - Viola utca közötti szakaszon (475 fm D160 KPE) | - | 100% Várpalota | 17300 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2018 | 2018 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
6 | FI-2017-1998 Várpalota Munkácsy utca, Ivóvízvezeték béleléses felújítása a Kálvária ltp. II. számú betápláláshoz (50 fm NA300 ac) |  | 100% Várpalota | 6000 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
7 | FI-2014-1526 Várpalota-Inota Karsztkút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkel | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 1500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
8 | FI-2014-149 Várpalota-Inota Karsztkút, Irányítástechnikai rekonstrukció | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 3000 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
9 | FI-2014-148 Várpalota-Inota Karsztkút, Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat) | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 6000 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
10 | FI-2014-85 Várpalota Rózsakút utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (230 fm NA100 ac) | - | 100% Várpalota | 10500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
11 | FI-2014-86 Várpalota Kismező utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (250 fm NA100 ac) | - | 100% Várpalota | 3500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
12 | FI-2014-87 Várpalota Sörház utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (710 fm D90 KPE) | - | 100% Várpalota | 16500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
13 | FI-2014-304 Várpalota Sörház utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (997 fm NA100 ac) | - | 100% Várpalota | 21000 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
14 | FI-2014-312 Öskü Kodály Z. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció a II. nyomás-zóna kialakításához kapcsolódóan a Kodály Z. utca - nyomásfokozó közötti szakaszon (196 fm D110 KPE) | - | 100% Öskü | 3700 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
15 | FI-2014-649 Várpalota Sörház utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (290 fm D63 KPE) | - | 100% Várpalota | 5000 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
16 | FI-2014-1155 Öskü Ady E. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció a Bántai úttól (230 fm NA 80 ac) | - | 100% Öskü | 3600 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
17 | FI-2014-1156 Öskü Szikla utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (500 fm NA 100 ac) | - | 100% Öskü | 9500 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
19 | FI-2014-1157 Öskü Hegyalja utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció a Hegyalja utca - Ibolya utca - 50 m3 medence közötti szakaszon (400 fm NA100 ac) | - | 100% Öskü | 7500 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
20 | FI-2014-1158 Öskü Jázmin utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció a II. nyomás-zóna kialakításához kapcsolódóan (338 fm D110 KPE) | - | 100% Öskü | 6500 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
21 | FI-2014-147 Várpalota-Inota Karsztkút, Gépészeti felújítás | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 5000 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
22 | FI-2014-929 Várpalota Rákóczi kút, Építészeti felújítás (nyílászáró, tető) | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 10000 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
23 | FI-2014-930 Várpalota Kálvária dombi átemelő gépház, Építészeti felújítás (nyílászáró, tető, medence szerkezet) | - | 100% Várpalota | 30000 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
24 | FI-2014-931 Várpalota-Inota Karsztkút, Építészeti felújítás (tető) | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 2000 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
25 | FI-2017-1999 Várpalota Rákóczi kút, Kerítés felújítás |  | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 1500 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
26 | FI-2014-1520 Várpalota Bántapuszta 3. sz. kút, Kútfelújítás | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 12000 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
27 | FI-2014-1509 Várpalota Bántapusztai vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 4000 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
28 | FI-2014-311 Várpalota Mátyás K. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (500 fm NA150 ac) | - | 100% Várpalota | 12000 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
29 | FI-2017-1982 Várpalota-Inota Vajda János utca és Bercsényi utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció | - | 100% Várpalota | 6000 | Forráshiány | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
30 | FI-2014-1510 Várpalota Bántapusztai vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkel | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 2500 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
31 | FI-2014-1511 Várpalota Bántapuszta 1. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 300 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
32 | FI-2014-1512 Várpalota Bántapuszta 2. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 300 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
33 | FI-2014-1513 Várpalota Bántapuszta 3. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 300 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
34 | FI-2014-1514 Várpalota Bántapuszta 4. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 300 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
35 | FI-2014-1515 Várpalota Bántapuszta 5. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 300 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
36 | FI-2014-1635 Pétfürdő 5. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 300 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
37 | FI-2014-1636 Pétfürdő 6. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 300 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
38 | FI-2014-1637 Öskü fúrt kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése | - | 100% Öskü | 300 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
39 | FI-2014-1638 Várpalota Rákóczi kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 550 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
40 | FI-2014-1639 Várpalota-Inota Karsztkút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 300 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
41 | FI-2014-309 Várpalota Róbert K. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (200 fm D110 KPE) | - | 100% Várpalota | 4500 | Forráshiány | 2020 | 2020 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 3
42 | FI-2014-150 Várpalota Árpád utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (1000 fm NA250 ac) | - | 100% Várpalota | 38000 | Forráshiány | 2022 | 2022 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
43 | FI-2014-151 Várpalota Róbert K. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (400 fm NA300 KM-PVC) | - | 100% Várpalota | 30000 | Forráshiány | 2022 | 2022 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
44 | FI-2014-300 Várpalota Bánta 5. sz. kút - Bánta vízműtelep távvezeték, Ivóvíz távvezeték rekonstrukció (375 fm NA400 KM-PVC) | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 35500 | Forráshiány | 2022 | 2022 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
45 | FI-2014-308 Várpalota Pipacs utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (250 fm NA100 ac) | - | 100% Várpalota | 5300 | Forráshiány | 2022 | 2022 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
46 | FI-2014-301 Várpalota Deák F. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (320 fm NA100 ac) | - | 100% Várpalota | 6800 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2023 | 2023 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
47 | FI-2014-1528 Várpalota Rákóczi kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 2000 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2024 | 2024 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 7
48 | FI-2014-1529 Várpalota Rákóczi kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkel | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2025 | 2025 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
49 | FI-2014-302 Várpalota-Inota Thököly utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (245 fm NA80 ac) | - | 100% Várpalota | 4500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2025 | 2025 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
50 | FI-2014-303 Várpalota-Inota Thököly utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (649 fm D110 KPE) | - | 100% Várpalota | 14000 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2025 | 2025 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 8
51 | FI-2014-776 Várpalota Rákóczi kút, Villámvédelmi rekonstrukció | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 600 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2026 | 2026 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
52 | FI-2014-777 Várpalota Kálvária dombi átemelő gépház, Villámvédelmi rekonstrukció | - | 100% Várpalota | 700 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2026 | 2026 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 9
53 | FI-2014-1531 Pétfürdői 5. sz. és 6. sz. kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 7500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2027 | 2027 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
54 | FI-2014-1154 Várpalota Ősi út, Ivóvízvezeték rekonstrukció (2600 fm D110 KPE) | - | 100% Várpalota | 36000 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2027 | 2027 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
55 | FI-2014-146 Várpalota Tési dombi 2x500 m3 medence, Építészeti felújítás (tető) | - | 100% Várpalota | 1000 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2027 | 2027 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 10
56 | FI-2014-1532 Pétfürdői 5. sz. és 6. sz. kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkel | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 4500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2028 | 2028 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
57 | FI-2014-299 Várpalota Kálvária dombi 2x400 m3 medence, Építészeti felújítás (víztér) | - | 100% Várpalota | 12000 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2028 | 2028 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 11
58 | FI-2014-587 Öskü ivóvíz-hálózat, Azbeszt-cement és KM-PVC anyagú ivóvíz-vezetékek műanyag vezetékre történő cseréje, teljes szélességű úthelyreállítással (6000 fm NA80 ac, 1700 fm NA100 ac, 990 fm NA125 ac, 180 fm NA150 ac, 620 fm NA80 KM-PVC, 730 NA100 KM-PVC) | - | 100% Öskü | 260000 | 100% Pályázati forrás | 2029 | 2029 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 12
59 | FI-2014-1521 Pétfürdő 5. sz. kút, Kútfelújítás | - | 72,47% Várpalota 21,92% Pétfürdő 5,61% Öskü | 12500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2030 | 2030 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
60 | FI-2014-1534 Öskü fúrt kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel | - | 100% Öskü | 4500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2030 | 2030 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 13
61 | FI-2014-1535 Öskü fúrt kút vízbázis, Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkel | - | 100% Öskü | 2500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2031 | 2031 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
62 | FI-2014-735 Várpalota Munkácsy utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (1354 fm NA100 ac) | - | 100% Várpalota | 26500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2031 | 2031 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14
63 | FI-2014-990 Öskü fúrt kút, Kezelőépület: építészeti felújítás (nyílászáró csere, tető, hőszigetelés) | - | 100% Öskü | 4500 | 100% Díjban képződő fejlesztési forrás | 2031 | 2031 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 14