Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota Sörház utca

Azonosító: FI-2014-649

Terv száma: 1026-2

Tervező: KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (290 fm D63KPE)

A Sörház utca 49sz. és 109sz. házak közti szakaszon három részletben kerül kiépítésre (116.00 fm+71.00 fm+85.00 fm összességében 272 fm hosszban. A megépülő új vezeték a régi rossz állapotú ac vezeték szerepét veszi át. A vezetékszakasz a FI-2014-87 jelű programban épülő D90KPE vezetékkel egy ütemben építendő, miután egymásból vannak leágaztatva.

Beruházás becsült költsége: 5.000.000 Ft,- +ÁFA

A becsült költség a kivitelezés költségeit tartalmazza.