Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Öskü Ady Endre utca

Azonosító: FI 2014-1155

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (230 fm Na 80 ac)

Az utcában húzódó NA80ac vezeték az elmúlt években többször meghibásodott. A javítások során tapasztaltuk, hogy a vezeték ágyazata hiányzik, így további meghibásodások is várhatók. A bekötővezetékek anyaga horganyzott acél. Ezek mára erősen korrodáltak, csőlyukadásokat is több alkalommal hárítottunk el.

Indokolt az utcában 230 fm  hosszban a vezeték cseréje.

A beruházás becsült költsége: 3.600.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kivitelezés költségeit.