Víziközmű-rendszer megnevezése:

41.  Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Öskü Szikla utca

Azonosító: FI-2014-1156

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (NA 100 ac 500 fm)

Az utcában húzódó NA100ac vezeték az elmúlt években többször meghibásodott. A javítások során tapasztaltuk, hogy a vezeték ágyazata hiányzik, így további meghibásodások is várhatók. A bekötővezetékek anyaga horganyzott acél. Ezek mára erősen korrodáltak, csőlyukadásokat is több alkalommal hárítottunk el.

Indokolt az utcában 500 fm  hosszban a vezeték cseréje.

A beruházás becsült költsége: 9.500.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kivitelezés költségeit.