Víziközmű-rendszer megnevezése:

41.Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Öskü Jázmin utca

Azonosító: FI-2014-1158

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (NA 80 ac 338 fm)

Az utcában főleg a fogyasztási csúcs időszakában nem biztosítható a jelen kialakításban a minimálisan előírt víznyomás. Egyúttal az előírt tüzivíz mennyiség és nyomás sem.

Ezen problémák végleges megoldása a vezeték cseréje, valamint új nyomászóna kialakítása. A jelenlegi NA80 ac vezetéket 338 fm hosszban D110 KPE vezetékre kell cserélni.

A beruházás becsült költsége: 6.500.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség a kivitelezés költségeit tartalmazza.