Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Öskü nyomásfokozó

Azonosító: FI-2014-1159

Fejlesztési feladat: II. nyomás-zóna kialakítása: nyomásfokozó állomás telepítése

Öskü település magasabban fekvő részein a fogyasztási csúcs időszakokban nem biztosítható a minimálisan előírt víznyomás. Így az előírt tüzivíz mennyiség és nyomás sem.

Ezen problémák végleges megoldása a vezeték cseréje, valamint új nyomászóna kialakítása. A jelenlegi NA80 ac vezetéket D110 KPE vezetékre kell cserélni 196 fm hosszban.

Jelen beruházás során Öskü település II. nyomás-zónájának kialakításához szükséges nyomásfokozó állomás telepítése valósulna meg.

A beruházás becsült költsége: 10.000.000,- Ft

A becsült költség a kivitelezés költségeit tartalmazza.