Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota Tési dombi 2x500 m3 medence

Azonosító: FI-2014-146

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás (tető)

A tetőszerkezetet a beázás miatt kell szigetelni, ez a kezelőtér állagmegóvása miatt elengedhetetlenül szükséges. A szigetelés elkészítésénél külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a medence rendkívül erős szélhatásnak van időszakonként kitéve. Ez az új szerkezet folytonosságát megbonthatja.

A beruházás becsült költsége: 1.000.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg tartalmazza a kivitelezés költségeit.