Víziközmű-rendszer megnevezése:

41.Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota Árpád utca

Azonosító: FI-2014-150

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (1000 fm NA250ac)

Az Árpád utcában a Rózsakút utcától az átemelő gépházig kell a régi vezetéket D315KPE vezetékre cserélni. A rekonstrukciót csak akkor lehet elvégezni, ha a Kálvária lakótelep II. sz. betápláláshoz szükséges 306 és 307 sz. programok már lebonyolódtak.

Beruházás becsült költsége: 38.000.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a tervezés és kivitelezés költségeit tartalmazza.