Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Öskü medence

Azonosító: FI-2014-153

Fejlesztési feladat:

Kapacitásbővítés

A település fejlesztési terve új utcák kialakítását tartalmazza. Munkahely teremtő célzattal ipari övezet létrehozását is tervezik. Mindezek együttes hatására várhatóan a település napi vízigénye olymértékben fog nőni, hogy a jelenlegi 50 m3-es medence már nem tudja az igényeket kielégíteni. Ezen okok miatt szükséges a víztároló kapacitásának bővítése.

A beruházás becsült költsége: 20.000.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kivitelezés költségeit.