Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Várpalota 2x400 m3 medence

Azonosító: FI-2014-299

Fejlesztési feladat: Építészeti felújítás (víztér)

Az építés során a medence vízzáróságát kell javítani.

Az oldalfalak, és a fenéklemez tekintetében az elszivárgás lehetőségét kell kizárni, míg az oldalfalak, és a fedőlemez tekintetében a beszivárgást kell megakadályozni. Előbbi a hálózati veszteség szempontjából fontos, utóbbi a vízminőség megóvása miatt elengedhetetlen.

Beruházás becsült költsége: 12.000.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a kivitelezés költségeit tartalmazza.