Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota/Inota Deák Ferenc utca

Azonosító: FI-2014-301

Terv száma: nincs

Tervező: nincs

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (320 fm NA100ac)

Az érintett vezeték az Arany János utcai kereszteződéstől a Báthory utcai kereszteződésig tart. A vezetéken gyakori a meghibásodás, cseréje indokolt. A Thököly utcai keresztezésénél vizsgálni kell az utcában húzódó NA300ac vezetékre történő rákötés lehetőségét. Ez mind hidraulikai mind vízkormányzási szempontból jótékonyan hatna az egész Inotai ivóvízvezeték rendszerre.

Beruházás becsült költsége: 6.800.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség a tervezés és a kivitelezés költségeit tartalmazza.