Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota-Inota Thököly utca

Azonosító: FI-2014-302

Terv száma: nincs

Tervező: nincs

Fejlesztési feladat:

Ivóvíz vezeték rekonstrukció ( 245fm NA80ac)

A Thököly utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója a bekötésekkel együtt.

Beruházás becsült költsége: 4.500.000 Ft,-+ÁFA

A becsült költség a tervezés és a kivitelezés költségeit tartalmazza.