Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota Pipacs utca

Azonosító: FI-2014-308

Terv száma: nincs

Tervező: nincs

Fejlesztési feladat:

Ivóvíz vezeték rekonstrukció (250fm NA100ac)

A vezetéket a Pipacs utca teljes hosszában cserélni kell. A végén légtelenítőt kell építeni. A Semmelweis utcai csatlakozásnál tolózár aknában szakaszolási lehetőséget kell kialakítani.

Beruházás becsült költsége: 5.300.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a tervezés és kivitelezés költségeit tartalmazza.