Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Öskü Kodály Zoltán utca

Azonosító: FI-2014-312

Terv száma:1-5/2005.

Tervező: BEN-FOR Mélyépterv Mérnöki Iroda Kft.

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció II. nyomászónához kapcsolódóan a Kodály Zoltán utca és a tervezett nyomásfokozó közti szakaszon

Az utcában főleg a fogyasztási csúcs időszakában nem biztosítható a jelen kialakításban a minimálisan előírt víznyomás.

Egyúttal az előírt tüzivíz mennyiség és nyomás sem.

Ezen problémák végleges megoldása a vezeték cseréje, valamint új nyomászóna kialakítása. A jelenlegi NA80 ac vezetéket D110 KPE vezetékre kell cserélni 196 fm hosszban.

Beruházás becsült költsége: 3.700.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség a kivitelezés költségeit tartalmazza.