*Víziközmű rendszer megnevezése:*

41.Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Öskü Hegyalja utca

*Azonosító:* FI-2014-585

*Fejlesztési feladat:*

Hegyalja utca- 8. sz. főút között ivóvíz hálózat bővítés (280 fm D110KPE gerinc és 7 db bekötés)

A fejlesztési igényt a településvezető önkormányzat jelezte az üzemeltető felé.

A projekt kapcsán 280 fm D 110 KPE ivóvízvezeték és 7 db bekötővezeték készül el.

Az engedélyezési tervek és a létesítési engedély beszerzése folyamatban.

A fejlesztés becsült nettó 20.995,- Ft/fm KEOP fajlagos költségének meghatározása az alábbi feltételek figyelembe vételével történt:

- Belterületi kivitelezés, nem közműves területen;

- Helyreállítás burkolatot nem érint;

- Normál fektetési mélység, víztelenítés nélkül;

- I-III. talajosztály.

A becsült költség a kivitelezendő hossz és fajlagos költség szorzataként, 50 E Ft-ra felfelé kerekítéssel adódik:

*A beruházás becsült költsége:*

280 fm x 20.995,- Ft/fm + 21.000,- Ft (kerekítés) = **5.900.000,- Ft+ÁFA**.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.