Viziközmű rendszer megnevezése:

41.Várpalota ivóvíz ellátó viziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota Rózsakút utca

Azonosító: FI-2014-85

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (230 fm NA100 ac)

Az utca Ney Dávid és Kismező utca közti szakaszán jobb oldalon épülő D160 KPE vezeték a Kismező városrész biztonságos vízellátását hivatott kiszolgálni. Ugyan ezen utcarész bal oldalán épülő D32KPE vezeték a régi AC nyomvonalán épül, és 4 db házi bekötés készül róla. A megoldás segítségével a régi lapozott árkot keresztező bekötések (téli időszakban gyakran elfagytak) kiiktatásra kerülnek.

Terv száma: 1026-2

Tervező: KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A beruházás becsült költsége: 10.500.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség a kivitelezés költségeit tartalmazza.