Víziközmű-rendszer megnevezése:

41.Várpalota ivóvíz ellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota Sörház utca

Azonosító: FI-2014-87

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (710 fm D90KPE)

A Sörház utca Árpád utcai kereszteződésétől a Sörház utca 46-48 sz. ház közti szakasza kerül cserére. Itt csatlakozik a már megépült KPE vezetékre. A megépülő új vezeték a régi rossz állapotú ac vezeték szerepét veszi át. A vezetékszakasz a FI-2014-649 jelű programban épülő D63KPE vezetékkel egy ütemben építendő, miután egymásból vannak leágaztatva.

Terv száma: 1026-2

Tervező: KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A beruházás becsült költsége: 16.500.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség a kivitelezés költségeit tartalmazza.