Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota 2x400 m3 medence

Azonosító: FI-2014-930

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás (nyílászáró csere, tető, medence szerkezet)

Az épület valamennyi nyílászáróját cserélni kell. A tetőszerkezetet a beázás miatt és a hőhidak miatti fagyásveszély kiküszöbölése miatt kell átépíteni. . Cserélni kell a bal oldali rekesz víztérbe vezető nyílászáróját. A jobb oldali rekeszbe jelenleg kintről lehet lejutni. A kezelő épület átépítésével a zárhatósága biztosítottá válhat.

Beruházás becsült költsége: 30.000.000 Ft,- + ÁFA

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, és a kivitelezés költségeit.