Víziközmű-rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota Karszt kút

Azonosító: FI-2014-931

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás (tető)

A tetőszerkezetet a beázás miatt kell újra szigetelni.

A kezelő épület vakolását kívül-belül újra el kell végezni, miután a régi maradéka eltávolításra került.

Az épület esővíz elvezetését is meg kell oldani.

A járda és az épülethez vezető lépcső körbe több helyen megsüllyedt, balesetveszélyes.

Az épület előtti támfal erősen megdőlt, átépítése szintén fontos feladat.

A kútaknát és a lejáratot fedő lemezborítások felújítása a bezuhanás veszély elhárítása miatt feltétlenül szükséges.

Beruházás becsült költsége: 2.000.000 Ft,- +ÁFA

A becsült összeg a kivitelezés költségeit tartalmazza.