Víziközmű rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota, Munkácsy Mihály utca

Azonosító: FI-2017-1998

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (NA 300 ac anyagú vízvezeték bélelése)

Várpalotán, a Munkácsy Mihály utcában (Róbert Károly utca kereszteződés) NA 300 ac ivóvízvezeték húzódik. Az ivóvízvezeték béleléssel lenne felújítva a Kálvária ltp. II. számú betáplálásához.

A meglévő ivóvízhálózati szakasz, béleléssel lenne felújítva 50 fm hosszon. A rekonstrukciós munkák 1 db tolózárakna építését is magukba foglalnák.

A beruházás becsült költsége 6 000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési -és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.