Víziközmű rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Vörösmarty utca

Azonosító: FI-2017-2020

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (522 fm NA100 ac)

Várpalotai Vörösmarty utcában NA 100 ac ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A beruházás során a Vörösmarty utcában húzódó vezeték cseréje valósulna meg teljes hosszon. A meglévő ivóvízhálózat, D110 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel együtt, mintegy 522 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 18.000.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.