Víziközmű rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Pétfürdő Berhidai út

Azonosító: FI-2018-2060

Fejlesztési feladat:

Strand kút: Kútbekötő vezeték kiváltása hidraulikai felülvizsgálattal (150 fm D200 KPE) és Villamos energia ellátás kiváltása

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a meglévő strand rekonstrukcióját tervezi, a meglévő létesítmények elbontásával és új létesítmények telepítésével. A rekonstrukció során tervezett új létesítmények érintik a strand területén lévő Pétfürdő 6. sz. kút kútbekötő vízvezetékeit (108 fm D315 KPE és 124 fm D160 KPE), valamint a kút villamos energia ellátását biztosító villamos energia vezetéket (109 fm).

A vízvezeték kiváltás során a kútbekötő vezetékeket D200 KPE vízvezetékkel tervezzük kiváltani, melyhez hidraulikai modellezést is kell végezni.

Kútbekötő vezeték kiváltása hidraulikai 
felülvizsgálattal (150 fm D200 KPE)	7.000.000,- Ft + ÁFA

Strand kút: Villamos energia ellátás kiváltása	8.000.000,- Ft + ÁFA

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.